МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский водоканал»

 Лаборатория «Питьевая вода»

**1. Информация о размещаемом материале за декабрь**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование |  показатель |
| Общее количество проведенных проб, в том числе и по показателям: | **444** |
|  мутность | 444 |
|  цветность | 444 |
|  хлор остаточный общий, в том числе: | 3 |
|  Хлор остаточный связаный |  |
|  Хлор остаточный свободный |  |
|  Общие колиформные бактерии | **432** |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | **432** |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам ( предельно допустимой концентрации), в том числе по показтелям: | **26** |
|  Мутность  | ***21*** |
|  цветность | ***0*** |
|  Хлор статочный сязанный | 0 |
|  Хлор остаточный свободный | 0 |
|  Общие колиформные бактерии | 0 |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | 0 |