|  |
| --- |
| **Информация о размещаемом материале за 1 квартал 2020 года**  |
|  |  |
| Наименование  | показатель |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | **1 649** |
| Мутность | 1 649 |
| Цветность | 1 649 |
| Хлор остаточный общий, в том числе:  | 0 |
| Хлор остаточный связанный |   |
| Хлор остаточный свободный |   |
| Общие колиформные бактерии | 1 602 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 1 602 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | **112** |
| Мутность | **37** |
| Цветность | **38** |
| Хлор остаточный связанный | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |