|  |
| --- |
| **Информация о размещаемом материале за 3 квартал 2019 года**  |
|  |  |
| Наименование  | показатель |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | **1 641** |
| Мутность | 1 641 |
| Цветность | 1 641 |
| Хлор остаточный общий, в том числе:  | 0 |
| Хлор остаточный связанный |   |
| Хлор остаточный свободный |   |
| Общие колиформные бактерии | 1 641 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 1 641 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | **56** |
| Мутность | **39** |
| Цветность | **8** |
| Хлор остаточный связанный | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |