|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о размещаемом материале за 4 квартал 2019 года** | |
|  |  |
| Наименование | показатель |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | **1 651** |
| Мутность | 1 651 |
| Цветность | 1 651 |
| Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| Хлор остаточный связанный |  |
| Хлор остаточный свободный |  |
| Общие колиформные бактерии | 1 662 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 1 662 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | **89** |
| Мутность | **45** |
| Цветность | **46** |
| Хлор остаточный связанный | 0 |
| Хлор остаточный свободный | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |